Частное дошкольное                                  Главному специалисту-эксперту

образовательное учреждение                        Московского территориального

Детский сад № 48                                  отдела Управления

открытого акционерного общества                  Роспотребнадзора по ж/д

«Российские железные дороги»                     транспорту

В.В.Молодцову

390013 , г. Рязань, Первомайский проспект, 49е

Телефон: 3-35-73, 3-34-43                                                                заведующего детским садом

«11»  июля   2022г.       б/н                                                                         № 48 ОАО «РЖД»

Н.А.Зиневич

Отчет

о выполнении Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Роспотребнадзора

(Предписание № 182 от 18.04.2022)

Детский сад № 48 ОАО «РЖД» сообщает об устранении нарушений,  выявленных в ходе проверки:

- проведен текущий ремонт потолка и стен в помещениях 2 корпуса 2 этажа, следы протечек устранены;

- проведены инструментальные исследования объемов вытяжки воздуха на пищеблоке, в прачечной и бассейне (акт проверки эффективности работы вентиляции ООО «СПЕЦПРОМВЕНТ» от 13.06.2022; отклонения от норматива не превышают допустимой величины);

- проведено обследование водопроводной системы в групповых помещениях на предмет врезки дополнительных кранов для технических целей; ожидаем расчет и документацию;

- приобретены специальные шкафы для хранения уборочного инвентаря в группах в количестве 9 штук; установлены;

- для работы с тестом приобретены 2 специальные деревянные доски;

используются в работе;

- приобретены баки из нержавеющей стали для обеззараживания (замачивания) посуды в количестве 11 штук;

- контроль за санитарной обработкой и дезинфекцией производственного инвентаря осуществляется постоянно;

- ответственный за организацию питания проводит ежедневный мониторинг приготавливаемых блюд, дополнен необходимый набор продуктов; меню своевременно корректируется, отклонения допустимые;